华夏城投项目管理有限公司

Huaxia Urban Investment Project Management Co., Ltd

竞争性磋商文件

项目编号：              HXCT-2024-009

项目名称： 黄石市红十字会自动体外除颤仪（AED）采购项目

招标范围：           □工程 □服务 ☑货物

招 标 人：              黄石市红十字会

华夏城投项目管理有限公司

二〇二四年九月

采购文件审批表

项目名称：黄石市红十字会自动体外除颤仪（AED）采购项目

采 购 人：黄石市红十字会

采购代理机构：华夏城投项目管理有限公司

代理公司意见： 电子版与纸版文件一致。 年 月 日

采购人意见： 电子版与纸质版一致，严格按照采购文件规定执行。 年 月 日

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  采购需求	20

第四章  评审办法及评分标准式	30

第五章  合同条款及格式	30

第六章  响应文件格式	37

第一章  竞争性磋商公告

华夏城投项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受 黄石市红十字会 （以下简称“采购人”）的委托，就 黄石市红十字会自动体外除颤仪（AED）采购项目  （项目名称）项目进行 竞争性磋商 采购，欢迎符合条件的供应商参加本次采购活动。

一、项目基本情况

1、项目编号：HXCT-2024-009

2、项目名称：黄石市红十字会自动体外除颤仪（AED）采购项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：58万元

5、最高限价：5800元/台，超过以上报价为无效报价

6、合同履行期限：合同签订后30个日历天内完成供货、安装及调试

7、采购内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动体外除颤仪（AED） | 不少于100台 | 采购人确定的地点 |

具体详见采购文件“第三章  采购需求”全部内容

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

5、本项目的特定资格要求：

供应商须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》，和所提供产品的《医疗器械注册证》；

注：具体要求见“第四章  评审办法及评分标准”中的资格性审查内容。

三、采购文件的获取

1、采购文件获取时间：2024年 09 月 09 日至2024年 09 月 14 日（上午8：00-12：00，下午14：00-17：30，北京时间，法定节假日除外）

2、采购文件获取方式：

1）现场购买者须持法定代表人授权委托书原件（含法定代表人及委托人身份证信息）或法定代表人证明书原件（含法定代表人身份证信息），营业执照复印件加盖单位公章获取采购文件。获取地址：华夏城投项目管理有限公司（湖北省黄石市黄石港区明珠花园11-7号801）。

2）网上购买者须将营业执照、法定代表人授权委托书（含法定代表人及委托人身份证信息）或法定代表人证明书（含法定代表人身份证信息）（以上须为原件的扫描件）、购买采购文件的转款记录、联系人姓名及联系方式提交至采购代理机构指定电子邮件（3806849424@qq.com）。

3、采购文件售价：每套500元，售后不退。

4、采购代理机构账户信息：

户    名：华夏城投项目管理有限公司黄石分公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司黄石亚光支行

银行账号：42050160683700001043

四、递交响应文件截止时间和开启时间

1、递交响应文件截止时间：2024 年  09  月  20  日 09 时 30 分 00秒（北京时间）。

2、递交响应文件截止时间即为开启时间。逾期送达的响应文件概不接收。

五、响应文件送达地点及开启地点

华夏城投项目管理有限公司评标室（湖北省黄石市黄石港区明珠花园11-7号801）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、发布公告的媒介：本次采购公告在《黄石市红十字会》http://hssredcross.org.cn/、《华夏城投项目管理有限公司》https://www.sxhx2001.com/上发布。若磋商时间、地点以及采购项目其它相关内容发生变更，其变更内容将在以上网站发布变更公告，请各供应商随时关注相关信息。

2、质疑：供应商认为采购文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式一次性向采购代理机构或采购人提出质疑。

供应商捏造事实、提供虚假材料、无事实依据故意质疑或者以非法手段取得证明材料进行质疑投诉的、将由采购人报送有关部门列入不良行为记录名单。

八、联系方式

1、招标人信息

名  称：黄石市红十字会

地  址：黄石市下陸区团城山街道桂林南路10号

联系人：柯彬

电  话：15972543358

2、招标代理机构信息

名  称：华夏城投项目管理有限公司

地  址：湖北省黄石市黄石港区明珠花园11-7号801

联系人：黄工

电  话：13451041248

# 第二章  供应商须知

供应商应仔细阅读本《供应商须知前附表》，下表所列内容是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

《供应商须知前附表》

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 黄石市红十字会 |
| 2.2 | 采购代理机构 | 华夏城投项目管理有限公司 |
| 2.3 | 项目名称 | 同磋商公告 |
| 3 | 项目属性 | 货物类 |
| 4.2 | 采购代理服务费 | 根据原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文规定收费标准的50%计取，由中标人领取中标通知书时支付。 采购代理机构银行账户信息： 户 名：华夏城投项目管理有限公司黄石分公司 开户行：中国建设银行股份有限公司黄石亚光支行 账 号：42050160683700001043 其他事项：供应商如需开具标书款及代理服务费发票的。供应商请将项目名称、项目编号、开票单位名称、纳税人识别号（或统一社会信用代码）、付款截图及联系人手机号码发送至电子邮箱3806849424@qq.com 。 |
| 6.2 | 供应商提疑截止时间 | 提交响应文件截止日期5日前 |
| 6.4 | 磋商前答疑会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 7.3 | 澄清或修改 | 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。 |
| 8.1 | 现场踏勘 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 12 | 报价 | 本项目最高限价：5800元/台，超过此报价无效。包括软硬件采购、安装、调试、检测验收、售后维护等，保障整套系统正常运行的所有内容。 |
| 12.6 | 质量要求 | 合格 |
| 13.1 | 备选方案 | 不接受 □接受 |
| 14.1 | 联合体 | 不接受 □接受 |
| 15.1 | 成交后分包或转包 | 不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 分包人资质要求： |
| 15.5 | 其它资格证明文件 | 无 □有，具体为： |
| 16 | 磋商保证金 | 不需要 |
| 17.1 | 响应文件有效期 | 递交响应文件截止日期起 90 日历天 |
| 18.1 | 响应文件数量 | 响应文件纸质版：正本 1 份，副本 2 份。 响应文件电子版：U盘备案 1 份 所有响应文件递交截止时间后概不退还，电子响应文件内容应当与纸质版响应文件内容一致。 |
| 19 | 竞争性磋商响应文件的递交 | 未按要求提供相应数量的响应文件，或响应文件未按要求密封和加写标记的（要求详见本章正文部分）概不接收。 |
| 26.2.1 | 磋商顺序 | 按照递交响应文件先后顺序 |
| 27.1 | 成交候选供应商数量 | 推荐 3 名成交候选供应商 |
| 32.1 | 成交供应商数量 | 确定 1 名成交供应商 |
| 34 | 履约保证金 | 无 □有，履约保证金金额： 履约保证金形式： |
| 35 | 付款方式 | 双方自行协商 |

注意：供应商应随时关注第一章“竞争性磋商公告”中指定网站发布的本采购项目的相关信息（答疑、澄清公告等）。

补充说明：

1）除本采购文件另有规定外，采购文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交响应文件时间以前三年或前五年，以此类推。如：递交响应文件时间为2018年12月1日，则“近三年”是指2015年12月1日至2018年11月30日。

2）关于提交经审计的财务报告的年份要求：递交响应文件时间如在当年6月30日以前，则近三年指上上个年度往前推算的三年，如递交响应文件时间为2018年6月9日，则“近三年”是指2014年度、2015年度、2016年度。

递交响应文件时间如在当年6月30日以后，则近三年是指上个年度往前推算的3年，如递交响应文件时间为2018年12月1日，则“近三年”是指2015年度、2016年度、2017年度。

3）本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，均包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

4）供应商须知前附表中，“”代表选中，“□”代表未选中。

供应商须知

一、总　则

1、适用范围

1.1、本文件仅适用于第一章“竞争性磋商公告”所列项目的货物、工程及服务的采购。

2、当事人定义

2.1、“采购人”是指：详见《竞争性磋商公告》。

2.2、“监管机构”是指：详见《供应商须知前附表》。

2.3、“采购代理机构”是指：详见《竞争性磋商公告》。

2.4、“磋商小组”是指：依法组建的竞争性磋商小组。

2.5、“供应商”是指：响应竞争性磋商公告要求、获取了竞争性磋商采购文件并参加本次竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

2.6、“合格的供应商”是指：经磋商小组资格性审查和符合性审查合格的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

3、项目属性及定义

“服务”是指：除货物（指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等）和工程（指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等）以外的其他采购对象，包括采购人自身需要的服务和采购人向社会公众提供的公共服务。

4、费用

4.1、供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2、代理服务费支付标准和方法详见《供应商须知前附表》。

4.3、及其他供应商须知前附表中提到的费用。

二、竞争性磋商采购文件

5、竞争性磋商采购文件的构成

5.1、本竞争性磋商采购文件包括：

5.1.1、竞争性磋商公告

5.1.2、供应商须知

5.1.3、采购需求

5.1.4、评审办法及评分标准

5.1.5、合同书（参考格式）

5.1.6、响应文件格式

5.1.7、采购过程中由采购人、采购代理机构发出的澄清和修改文件（如有）

5.1.8、磋商小组在磋商过程中发出的对采购文件的实质性变动（如有）

6、竞争性磋商采购文件的澄清

6.1、供应商获取采购文件后，应认真检查，如发现页数不全、附件缺失、印刷模糊等，应及时通知采购代理机构补全或更换，否则风险自负。

6.2、供应商有疑问要求采购人或代理机构对采购文件进行澄清的，应以书面形式（包括信函、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式；下同）在提疑截止时间以前向采购人或采购代理机构提出。提疑截止时间见《供应商须知前附表》。

6.3、对于符合澄清要求的，采购代理机构将视情况以书面形式给所有接收采购文件的供应商予以答复(答复中不包括问题的来源)，供应商应在收到答复后24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。

6.4、采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

6.5、供应商未在规定的时间内对采购文件提出澄清或疑问的，采购代理机构将视其为同意。

6.6、澄清的内容将作为采购文件的组成部分，当采购文件、澄清文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7、竞争性磋商采购文件的修改

7.1、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改将由采购代理机构以书面形式通知所有接受采购文件的供应商，供应商在收到上述通知后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。

7.2、当采购文件和澄清、修改文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.3、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8、现场踏勘

8.1、《供应商须知前附表》规定组织踏勘现场的，采购代理机构按《供应商须知前附表》规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2、供应商踏勘现场发生的费用自理。

8.3、除采购人和采购代理机构的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

8.4、采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人和采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

三、竞争性磋商响应文件

9、竞争性磋商响应文件（以下简称“响应文件”）是指：供应商根据采购文件要求编制的包含价格、商务、技术和服务及供应商认为其他必须提交的资料等所有内容的文件。

10、响应文件内容及参考格式详见第六章“响应文件格式”。

11、响应文件的编制

11.1、语言和计量单位

11.1.1、供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关采购项目的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

11.1.2、除非采购文件中另有规定，计量单位均应采用中华人民共和国法定的计量单位。

11.2、供应商应当按照采购文件的全部要求、包括所有的澄清、修改及附件编制响应文件，并对其提交的响应文件及全部资料的真实性、合法性承担法律责任，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

11.3、供应商应认真阅读采购文件中的所有内容，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。如因供应商只填写和提供了采购文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

11.4、供应商应完整地按采购文件的要求提交所有资料，并按要求的格式填写规定的所有内容，无相应内容可填项的，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。如采购文件未规定格式的，相关格式由供应商自定。

11.5、供应商在编制响应文件时应注意本次采购对多包采购的规定，多包采购的规定见《供应商须知前附表》。

12、报价

12.1、报价包括供应商首次提交响应文件中的报价、磋商过程中的报价和最后报价。除采购文件另有规定外，供应商的报价均应以人民币作为货币单位。

12.2、本采购项目预算金额详见第一章“竞争性磋商公告”。供应商的报价不得超过该预算金额和最高限价(项目如有分包，供应商的报价不得超过该包预算金额和最高限价)，否则按无效响应处理。

12.3、供应商应按照采购文件规定的采购需求及合同条款进行报价，并按采购文件规定的格式报出。报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则在评审时不予核减。报价中也不得缺漏采购文件所要求的内容，否则漏项部分的价格需该供应商自行消化。

12.4、对于采购文件中未列明、而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商响应文件没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12.5、供应商应根据采购文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、供应商的管理水平、供应商的方案和由这些因素决定的供应商之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应包含完成采购文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据采购文件或其它原因应由供应商支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在报价中，但供应商不得以低于其成本的价格进行报价。

12.6、报价合理性：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组可启动磋商报价低于成本的澄清程序：要求供应商作出书面说明并提供相关证明材料（加盖公章），在磋商小组规定的时间内无法提供不低于成本的相关证明材料，由磋商小组认定该供应商以低于成本价恶意竞争，将其作为无效响应处理。

12.7、供应商在响应文件中注明免费的项目将被视为包含在报价中。

12.8、成交供应商应负责本项目相关售后服务等全部工作，文件另有规定的除外。

12.9、每一种采购内容只允许有一个报价，否则其响应文件将被视为无效文件。

12.10、成交供应商的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13、备选方案

13.1、是否允许备选方案见《供应商须知前附表》。不允许有备选方案的，若在响应文件中提交了备选方案，其响应文件将被视为无效响应。

14、联合体的资格条件

本次采购不接受联合体响应。

15、成交后的分包与转包

15.1、成交后是否允许分包或转包详见《供应商须知前附表》。

15.2、采购文件规定项目非主体、非关键性工作成交后可以分包或转包的，供应商拟在成交后将项目的非主体、非关键性工作分包或转包，应当在响应文件中载明具备相应资质条件的分包或转包承担主体，分包或转包承担主体不得再次分包或转包。

15.3、供应商资格证明文件

15.4、供应商应在响应文件中提交证明其有资格参加磋商的证明文件，证明文件详见第六章“响应文件格式”中资格证明文件组成。

15.5、采购文件第一章“竞争性磋商公告”第五条供应商资格条件有特殊要求的，供应商应提供其符合该特殊要求的证明材料或者情况说明。

15.6、证明材料仅限于供应商单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但供应商兼并的企业的材料可作为证明材料。

15.7、所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。

15.8、所有证明材料必须加盖单位公章。

16、磋商保证金：不需要

17、响应文件有效期

17.1、响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起算，本次采购响应文件有效期见《供应商须知前附表》。磋商结束后，在有效期内供应商不得改变磋商报价、服务期及承诺的全部义务。供应商承诺的响应文件有效期不足的，其响应文件将被视为无效文件。

17.2、特殊情况下，在原响应文件有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求供应商延长响应文件有效期。需要延长响应文件有效期时，采购代理机构或采购人将以书面形式通知所有供应商，供应商应以书面形式答复是否同意延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原响应文件有效期满后将不再有效。

17.3、供应商同意延长响应文件有效期的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

18、响应文件的装订、签署和数量

18.1、供应商提交的响应文件应包括正本、副本及单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价一览表（首次报价）、优惠声明（如有）。供应商提交响应文件正、副本数量见《供应商须知前附表》。

18.2、每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，响应文件的副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；如单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价一览表与响应文件正本不符，以正本为准。

18.3、正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表（签字）并加盖公章。由授权代表（签字）的，响应文件中应提交《法定代表人授权书》。供应商为自然人的，由供应商本人签字并附身份证明。

18.4、响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签字才有效。

18.5、响应文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由供应商承担。

四、竞争性磋商响应文件的递交

19、响应文件的封装及递交

19.1、供应商法定代表人凭法定代表人身份证明书（原件）或授权代表凭法定代表人授权书（原件）、本人身份证（原件）参加磋商。本项材料无需封装，现场手持即可。

19.2、纸质响应文件的正本、副本必须密封（正副本可分别密封也可一起密封）和加盖供应商公章后递交，包装上应注明项目编号、项目名称、供应商名称及“竞争性磋商响应文件”字样。

19.3、电子响应文件（U盘备份）必须单独密封和加盖供应商公章后递交，包装上应注明项目编号、项目名称、供应商名称及“电子响应文件（U盘）”字样。

19.4、供应商还应将1份《报价一览表（首次报价表）》（原件）与报价优惠声明（原件，如果有的话）单独密封提交，包装上应注明项目编号、项目名称、供应商名称及“报价一览表（首次报价表）”字样。

19.5、未按要求密封和加写标记的响应文件将被视为无效文件，采购人、采购代理机构将拒收。

19.6、响应文件的送达地点及截止时间详见采购公告，截止时间是竞争性采购文件中规定的首次送达、提交响应文件的最后时间。

20、迟交的响应文件。在递交响应文件截止时间以后送达的响应文件，不论何种原因，采购代理机构将拒收。

21、响应文件的补充、修改或者撤回

21.1、在提交响应文件截止时间前，供应商可以对已提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商需要补充、修改或者撤回响应文件时，应以书面形式通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容是响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2、从提交响应文件截止时间至响应文件有效期期满这段时间，供应商不得修改或撤销其响应文件。

21.3、供应商所提交的响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不退还。

五、磋商程序及步骤

22、磋商小组的组成

22.1、采购人依据现行法律规定组建磋商小组。

22.2、磋商小组由采购人代表（如有）和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家将从专家库中随机抽取。

22.3、磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，并根据综合评分情况编写评审报告，协助处理质疑、投诉等工作。

23、磋商代表

23.1、供应商法定代表人或授权代表及项目相关的商务技术人员应携带本人身份证明参加磋商。授权代表参加磋商的，还应携带法定代表人授权书原件。磋商代表经磋商小组核对身份后，方可参加磋商。

24、资格性和符合性审查

24.1、在正式磋商前，磋商小组按采购文件第三章“评审办法及评分标准”规定的程序、方法和标准，对供应商进行资格性审查和符合性审查，通过资格性审查和符合性审查的供应商方可进入磋商程序。资格性审查和符合性审查内容详见第三章“评审办法和评分标准”。

24.2、供应商信用信息及查询

24.2.1、参与采购活动的供应商，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)。

24.2.2、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝其参与采购活动。

24.2.3、两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

24.2.4、在资格审查与评审工作未同日进行的特殊情形下，磋商小组在评审时对供应商的信用信息进行复核，发现评审当日存在不良信用信息的，由磋商小组按照符合性审查不合格作无效响应处理。

25、响应文件的澄清和说明

25.1、磋商小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

25.2、算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；若大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

25.3在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

25.4、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表（签字）或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.5、供应商可以对参加竞争性磋商项目的采购需求提出优化建议，并以书面形式提交磋商小组。

26、磋商

26.1、磋商小组将根据采购文件第三章“评审办法及评分标准”规定的程序和方法与供应商进行磋商。

26.2、第一轮磋商

26.2.1、磋商小组将按照《供应商须知》规定的办法确定供应商的磋商顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

26.2.2、磋商小组对照采购文件与供应商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。

26.2.3、磋商小组按采购文件设定的方法和标准确定供应商符合采购文件要求的，该供应商即为合格的供应商。

26.2.4、第一轮磋商后，合格的供应商超过三家的，磋商小组可根据采购项目的特点、采购人的实际需求及与各供应商的磋商情况对采购文件作出实质性变动，并进行下一轮竞争性磋商，或直接进入最后报价。变动后的采购文件应不得少于3家供应商满足。

26.2.5、合格的供应商不足三家的，磋商小组、采购人在降低采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款后进行下一轮磋商。如磋商小组、采购人不降低采购需求，则本次磋商终止。

26.2.6、采用竞争性磋商采购方式采购的购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

26.3、采购文件的修正

26.3.1、磋商小组可根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。

26.3.2、对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

26.3.3、供应商应当根据第一轮磋商情况和采购文件的变动情况，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（或盖章）后同时送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效应。

26.3.4、对无法详细描述需求，需要供应商提供设计或者解决方案的项目，磋商小组可以根据采购人对需求的确认情况，进行多轮磋商，直至采购人代表最终确认需求为止。

26.4、第二轮磋商

26.4.1、磋商小组就修正后的采购文件集中与供应商分别进行磋商。

26.4.2、第二轮磋商结束后，实质性响应采购文件及变动后采购文件要求的供应商超过或不足三家的，按照上一轮磋商程序办理，以此类推。

26.5、最后报价

26.5.1、磋商小组对采购文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，在磋商结束后，所有继续参加磋商合格的供应商应在规定时间内提交最后报价。

26.5.2、磋商小组对采购文件中不能详细描述和列明采购标的的技术、服务要求，需通过磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，在磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上合格供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

26.5.3、供应商的报价均超过了采购预算或报价未超过采购预算的供应商不足三家的，磋商活动终止。

26.5.4、最后报价文件应在规定的同一时间内提交。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

26.5.5、在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

26.6、综合评审

26.6.1、磋商小组将按照采购文件确定的评审办法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评审。

26.6.2、本次评审采用综合评分法，满分100分。具体见第三章“评审办法及评分标准”。

26.6.3、磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。

27、磋商小组根据综合评分情况，汇总各供应商评审得分，供应商的最终得分为各评委打分总和。磋商小组将按照评审得分由高到低顺序向采购人推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

27.1、成交候选供应商数量详见《供应商须知前附表》。

28、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

29、磋商小组在评审过程中发现多家供应商授权品牌相同，则应根据以下规定确定成交供应商的推荐资格：（仅适用与货物类采购项目）

29.1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；

29.2、评审得分相同的，根据报名先后顺序，最先报名的供应商获得成交供应商推荐资格；

29.3、评审得分相同且报名时间一致，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

30、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品，并以“核心产品”在采购文件中标注。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按第29条规定处理。

六、确定成交供应商

31、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

32、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商（成交供应商数量有其他要求的，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定相应数量的成交供应商）。

32.1、成交供应商数量为项目各分包（如有）1人。

33、采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在第一章“竞争性磋商公告”指定的信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。公告期限为1个工作日。

七、签订合同

34、采购文件对履约保证金有规定的，成交供应商应按规定在签订合同前缴纳履约保证金。有关履约保证金的规定详见《供应商须知前附表》。未按要求提交履约保证金的，视为放弃成交。给采购人造成的损失，成交供应商还应当予以赔偿。

35、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按采购文件要求和成交供应商的响应文件承诺订立书面合同。

36、采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，采购人与成交供应商应不得订立背离采购文件确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

37、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

38、成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照成交候选供应商排序的顺序依次确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，且可追究其法律责任。

39、采购人应当按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

八、保密

40、凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，采购人、采购代理机构、监管人员、磋商小组及有关工作人员均不得向供应商或其它无关的人员透露。

九、质疑和投诉

41、质疑

41.1、供应商认为采购文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

41.2、质疑应当有具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假、恶意质疑。属于虚假、恶意质疑的将列入不良行为记录名单，必要时予以网上公布。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

41.2.1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（签字）或者盖章，并加盖公章。供应商授权代表办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）；

41.2.2、质疑项目的名称、编号；

41.2.3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

41.2.4、质疑事项的事实根据、及其他必要的证明材料（供应商提供的证明材料属于其他供应商响应文件未公开内容的，应当提供书面材料证明其合法来源）；

41.2.5、必要的法律依据；

41.2.6、提起质疑的日期。

41.3、质疑函不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项，供应商应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

41.4、供应商应知其权益受到损害之日是指：

41.4.1、对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

41.4.2、对磋商过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日；

41.4.3、对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。

42、质疑不予受理的情形。供应商未按本章规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购代理机构不予受理。

43、投诉

43.1、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监督管理部门投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

十、其他注意事项

44、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

45、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

46、供应商不得与采购人和采购代理机构有任何隶属关系或其他利益关系。

十一、相关条文解读

47、所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

48、各级人民政府采购监管部门依法对参加采购活动的供应商作出的禁止参加采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

49、供应商在参加采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。

十二、适用法律、法规、规章及规范性文件

50、本《采购文件》仅适用于本采购公告中所述项目。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《民法典》。

十三、采购文件的解释权

51、本竞争性磋商采购文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。

- 第三章  采购需求

黄石市红十字会自动体外除颤仪（AED）采购项目具体内容及要求

- 一、项目需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动体外除颤仪（AED） | 不少于100台 | 采购人确定的地点 |

- 二、技术参数

- 1.物理规格/性能

- 1.1整机重量≤2.8KG（含电池和电极片）。

- 1.2抗冲击/跌落性能：在任意角度从≥1.5米高度跌落后仍能正常使用。（提供说明书或检测报告等证明材料）

- 1.3防尘防水级别：≥IP55。

- 1.4工作温度范围： -5℃～50℃；工作湿度范围：5%～95%。

- 1.5 设备使用寿命10年。（提供说明书或检测报告等证明材料）

- 1.6 设备具有便携把手。

- 2.除颤性能

- 2.1采用双相波技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。

- 2.2输出能量：成人模式最大输出能量≤360J（提供说明书等证明材料）

- 2.3 可一键快速切换成人/儿童患者类型。

- ▲2.4开始分析到设备200J放电准备完成的时间<8秒。（提供说明书或检测报告等证明材料）

- ▲2.5 伪信号过滤功能：为预防起搏器干扰避免造成造成误判，设备有心脏起搏器信号识别且过滤功能；可过滤晃动干扰信号。（提供说明书等证明材料加盖生产厂家公章）

- 3.除颤电极片

- 3.1电极片有效期：≥30个月。

- 3.2 具有电极片粘贴方式示意图，具有电极片正确粘贴检测及提示功能。

- 4.电池

- 4.1 单块电池有效期≥5年。

- 4.2 满电量状态下，可支持200J放电≧200次。（提供说明书或检测报告等证明材料）

- 4.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少可工作30分钟或9次200J除颤充放电。（提供说明书或检测报告等证明材料）

- 5.操作

- ▲5.1设备提供显示屏，支持动画指导用户执行急救操作。（提供说明书等证明材料）

- 5.2 操作方式：设备支持一键开机或翻盖开机。（提供说明书或检测报告等证明材料）

- ▲5.3设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应强光环境下使用。（提供说明书等证明材料加盖生产厂家公章）

- 5.4提供中英文双语播报，可一键快速切换中英文。（提供说明书或检测报告等证明材料）

- 6.数据传输和存储

- ▲6.1主机内置4G或5G无线传输功能，可将自检数据和抢救数据通过无线传输到管理平台或现场导出（提供说明书或设备实物图等证明材料）

- 6.2设备可存储至少1000份自检报告。

- 6.3具备录音功能，可保存至少60分钟抢救现场录音。

- 6.4数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、等。

- 7.设备维护与自检

- 7.1设备具有用户自检和设备自检功能，支持每日、每周、每月设备自检和开机自检。

- ▲7.2 状态指示：所投AED设备具有状态指示灯，可通过颜色或文字或形状进行有效识别设备状态，同时具有语音及远程管理系统的提示，便于后期维护。（提供说明书等证明材料）

- 8.AED智能管理系统

- 8.1物联网系统信息安全性：具备三级信息系统安全等级保护备案证明及信息安全等级保护评测结果通知书。

- 8.2系统功能：支持对所安装的AED信息维护、性能状况实时监控等功能，包括：AED设备管理、管理人员管理、急救人员管理、急救实时反馈等功能。系统平台支持地图显示模式，通过 AED地图可查看设备总体布防状态。

- 8.3监控功能：支持对所安装的AED进行全方面监控（包括但不限于自检、定位、报警、预警、电子围栏等）。

- 8.4系统反馈功能：设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故障时发出报警信息并发送手机短信到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，设备一旦开机用于抢救病人即刻反馈；急救事件发生时，系统发送信息至设备绑定管理者或急救员，并自动显示所发生地位置信息，AED抢救患者过程生成的心电数据可通过无线传输至管理系统，或可现场导出数据。

三、时间要求

合同签订后30个日历天内完成供货、安装及调试。

四、质量保证措施

1、成交供应商提供的设备产品应是原装正品，具有出厂合格证或国家鉴定合格证，且为该品牌设备的最新型号，出厂日期距交货日期应不超过3个月。

2、提供的设备产品技术数据应与供应商响应文件所列技术数据一致，符合国家有关技术规范和技术标准。如有不符，采购人可退货。

五、设备运输、安装及调试

1、安装调试前，产品运输、保管责任由成交供应商承担。

2、安装调试：

（1）成交供应商于合同签订后 1 个星期内开始送达产品并安装调试，可分批供货，30天内全部安装调试完毕。

（2）产品安装调试由成交供应商负责，采购人予以协助。安装调试期间意外风险责任由成交供应商承担。

六、验收及售后服务要求

1、设备到现场后，由成交供应商和采购人共同验收，由于运输过程中引起的数量短缺、货物损环等问题均由成交供应商负责调换处理。

2、验收标准:以本项目磋商文件所列设备数量和技术指标为准。供应商提供的设备须是全新设备，设备无损坏并通过采购人的试运行测试；并提供磋商文件要求的相关产品检测报告。

3、成交供应商须免费提与合同签订设备台数相同数量的立柜和8台与所提供设备同品牌同型号的培训用机，并提供现场技术培训，保证设备设置点使用维护人员熟练掌握功能操作及日常维护保养。

4、售后服务要求:

（1）设备5年免费质保期，期间每年维护或巡检一次，全年提供 24 小时免费上门服务及售后技术支持；期间设备质量问题，人为损坏、丢失，24 小时内维修完毕或提供备用机。

（2）5 年免费质保期从验收合格后开始计算。因设计或安装原因而造成的故 障，质保期从故障修复之日起重新开始计算。

（3）成交供应商在5年免费质保期内，免费提供不多于 2 次的设备安装地点变更服务。

（4）5年免费质保期期结束后的每台年综合维护费标准，作为后续服务签约参考依据。

七、付款方式

采购人与中标（成交）供应商签订合同时自行约定。

- 第四章  评审办法及评分标准

一、评审方法

本次评审采用综合评分法，满分100分。综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、资格性和符合性审查表

| 序号 | 资格性审查内容 | 审查内容 | 供应商名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 |  |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供“关于资格条件承诺函”，或提供相应证明材料。 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供“关于资格条件承诺函”，或提供相应证明材料。 |  |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供“关于资格条件承诺函”，或提供相应证明材料。 |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供“关于资格条件承诺函”，或提供相应证明材料。 |  |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供“关于资格条件承诺函”，或提供相应证明材料。 |  |
| 2 | 未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 提供网上查询截图，以响应文件递交截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的“列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”（供应商自行查询并提供截图，未提供的或现场查询已被列入以上名单的其投标无效）。 |  |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动 | 提供“关于资格条件承诺函”，或提供相应证明材料。 |  |
| 4 | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动 | 提供“关于资格条件承诺函”，或提供相应证明材料。 |  |
| 5 | 本项目的特定资格要求 | 供应商须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》，和所提供产品的《医疗器械注册证》； 提供相关证件并加盖公章 |  |
| 序号 | 符合性审查内容 |  |  |
| 1 | 响应文件按照采购文件要求密封、签署、盖章。 |  |  |
| 2 | 企业法定代表人有合法有效的证明文件及其身份证原件或委托代理人有合法有效的委托书及其身份证原件。 |  |  |
| 3 | 按照采购文件要求进行报价，报价未超过项目预算金额及项目最高限价。 |  |  |
| 4 | 响应文件有效期满足采购文件要求。 |  |  |
| 5 | 响应文件关于合同履行期限的响应符合采购文件要求。 |  |  |
| 6 | 按采购公告规定获取的采购文件。 |  |  |
| 7 | 响应文件未附有采购人不能接受的条件。 |  |  |
| 8 | 采购文件规定的其他实质性要求。 |  |  |
| 审核结论 |  |  |  |

说明：

1、磋商小组分别对每一响应文件依据上表进行检查。

2、满足要求的条款打“√”，否则为“×”。

3、响应文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其响应无效，不进入下一项评审。

4、通过资格性和符合性审查的供应商才能提交最后报价。

二、评分标准（总分100分）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分30分 |  |  |
|  | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 11 | 价格部分 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的最终报价为磋商基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分按照下列公式计算：价格部分得分=（磋商基准价／磋商报价）×30%×100（报价得分四舍五入后保留至小数点后2位） |
| 2 | 商务部分18分 |  |  |
|  | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 2.1 | 企业实力8 | 3 | 所投产品制造厂商具有： 1、有效的质量管理体系认证证书； 2、有效的环境管理体系认证证书； 3、有效的医疗器械质量管理体系认证证书； 每提供1项得1分,最高3分，不提供不得分 注：提供证书扫描件。 |
|  |  | 5 | 为符合黄金救援4分钟原则，要求所投产品具有较高的首次除颤成功率，提供动物实验报告，首次除颤成功率≥95%，得5分；首次除颤成功率≥90%，得2分；首次除颤成功率≤90%，不得分。（加盖动物实验中心公章和生产厂家公章） |
| 2.2 | 企业业绩5 | 5 | 投标供应商自2021年09月至今（以合同签订时间为准），每提供一项50台及以上的在中国公共场所使用的同一厂家AED（不限型号）产品国内终端销售合同（厂家代理商均可）得1分，最多得5分。（须提供终端国内销售合同复印件和中标通知书并加盖投标供应商公章，否则不得分。） |
| 2.3 | 救人案例5 | 5 | - 提供2021年9月以来在国内公共场所使用拟投的同品牌（不限型号）有效成功施救案例。每提供1个有效成功案例得1分，最多得5分。提供媒体报道和包括但不限于心电数据等证明材料。未提供或未按要求提供材料，不得分。 |
| 3 | 技术部分分 |  |  |
|  | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 3.1 | 技术参数 | 22 | 参数清楚，阐述详尽，满足磋商文件要求的全部技术指标的计22分，未按磋商文件要求提供配置清单、规格响应表或有缺漏项视为偏离项；技术参数负偏离（非“▲”条款）的每项扣1分，“▲”条款负偏离每项扣2分，扣完为止。 |
| 3.2 | 项目实施方案 | 10 | 供应商需提供项目实施方案： 1.方案内容详细完整，各项目实施方案清晰明确，可操作性强的得10分； 2.方案内容完整，各阶段任务安排明确，可操作性比较强的得7分； 3.进度规划基本明确，各阶段任务安排不够具体，可操作性一般的得4分； 4.方案内容不完整得1分； 5.未提供的不得分。 |
| 3.3 | 供货计划及措施 | 5 | 根据供应商的供货计划安排进行综合评分。 - 1.对供货时间节点 及各阶段任务划分明确，针对性、保障性和可实施性均较强的得5分； - 2.进度规划基本明确，但对应阶段 保障措施保障性有一定不足的得 3 分； - 3.进度节点模糊不清，项目实施保障性较差的得 1分；4.完全未提供的不得分。 |
| 3.4 | 质量保证承诺及措施 | 5 | 根据供应商具有完整的质量保证体系和质量保证措施进行综合评分。 1.质量管理体系完善，保障措施明确完整，具体可行，对质量整体保障性强的得5分； 2.质量管理体系完善，相关保障措施基本完善，较为细致，对供货和服务质量保障性较强的得3分； 3.质量保障体系不够完善，保障性较差的得 1分； 4.完全未提供具体保障措施的不得分。 |
| 3.5 | 验收方案 | 5 | 各投标人提供验收方案，包括但不限于验收方式、验收流程等： 1.方案科学有效且具有可操作性的，得 5 分, 2.方案基本满足需要的，得3分； 3.方案不够完善，得1分； 4.方案存在明显缺陷的或无方案的，不得分。 |
| 3.6 | 售后服务方案 | 5 | 根据供应商的售后服务方案、维护响应计划、售后培训等进行评分，包括但不限于：（故障响应时间、修复时间、故障解决办法、服务方式、服务内容、人员配备、培训方案等内容等）。 1.方案内容完整、详细具体、条理清晰、切实可行，针对性强且措施具备实际可操作性的得5分； 2.方案内容基本完整，有一定可行性得3分； 3.方案内容不完整得1分； 4.无此项内容不得分。 |

说明：

1. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

2. 磋商小组决定的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。按照本评分办法，得出每个评委对供应商的评标分数。供应商的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

3. 相关证明文件需附在响应文件中并加盖单位公章，否则不计分。

4、量化指标

科学、合理、针对性强：

（1）方案完全响应采购需求要求；

（2）对达到项目目标提出了切实可行的措施，并对达不到目标有具体经济处罚承诺；

（3）对项目内容作了有针对性的全面、具体分析；

（4）提供的响应方案基于服务需求的全口径，提出了具有可行性的现状情况预判；

（5）准确把握项目重难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；

（6）针对各类服务要求的不同特点及性能提供个性化的服务解决方案，也可以举例论证；

（7）对于资料、数据等响应方案的支撑材料提供细致，具体，具有一定的论证支撑性及可追溯性。

合理、可行：

（1）方案响应采购需求要求有微小偏差；

（2）对达到项目目标提出的措施有欠缺或表述不够清晰， 并对达不到目标欠缺具体的经济处罚承诺；

（3）对项目内容分析有一定的层次性，体现项目要求；

（4）响应方案不完整，和采购需求存在明显的响应缺项；

（5）只对方案作出标题式的简单论证，并未展开分析或列明可行的具体解决方案；

（6）对服务的响应进行泛化一般描述，缺少针对性；

（7）部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单或未提供，难于采信。

欠合理、基本可行：

（1）方案建设响应采购需求要求但有明显欠缺；

（2）对达到项目目标提出的措施有缺陷或表述模糊，并对达不到目标没有经济处罚承诺；

（3）对项目内容分析没有层次性，体现项目要求，但有明显缺陷。

（4）响应方案不完整，和采购需求存在明显的响应缺项；

（5）只对方案作出标题式的简单论证，并未展开分析或列明可行的具体解决方案；

（6）对服务的响应进行泛化一般描述，缺少针对性；

（7）部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单或未提供，难于采信。

# 第五章  合同条款及格式(具体详细条款以实际签订为准）

（采购人和成交供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合   同   书

项目名称：                               合同编号：

签订日期：                               签订合同地点：

本合同由  （采购人） （以下简称“甲方”）与  （成交供应商）   （以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额         万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

3.乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向需方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

4.合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

4.1采购文件（项目编号：　　              　）；

4.2成交的响应文件；

4.3合同书；

4.4合同条款；

4.5代理机构发出的成交通知书；

4.6附件；

4.6.1甲方在采购期间发布的所有补充通知；

4.6.2乙方在询价期内补充的所有书面文件；

4.6.3乙方在询价时随同响应文件一起递送的资料及附图；

4.6.4在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见采购文件的要求及供方响应文件中的承诺。

7.付款条件。本合同的付款条件按采购文件规定执行。

8.合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的询价报价一览表中有明确规定。

9.工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在采购文件中有明确规定。

10.违约责任

10.1 因成交供应商原因造成合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权没收其投标保证金，如投标保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

10.2 在签定合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约；成交供应商违约对采购人造成损失（包括但不限于招标费损失、另行招投标导致的成本上升损失、律师费损失）的，需另行支付相应的赔偿。

10.3 因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任（包括但不限于赔偿律师费）外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

10.4 成交供应商无法履行或拒不履行的，按总价的30％降低总价或或按总价的30％支付违约金，同时采购人可随时决定是否继续履行或何时、以何种方式终止本合同。

10.5 成交供应商逾期履行的，应根据采购人的要求按总价的1‰/日降低总价或按总价的1‰/日支付违约金。若成交供应商逾期履行达30日，采购人可随时决定是否继续履行或何时、以何种方式终止本合同。

11.合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表（签字）和加盖公章（或合同专用章）后生效。如询价申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

12.合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。

13.合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲　　方：	                        乙　　方：

单位名称（盖章）：	                单位名称（盖章）：

单位地址：	                       单位地址：

授权代表(签字)：             	     授权代表(签字)：

联 系 人：	                       联 系 人：

电　　话：                          电　　话：

传　　真：                          传　　真：

邮政编码：                          邮政编码：

开户银行：                          开户银行：

账　　号：                          账　　号：

税　　号：                          税　　号：

- 第六章  响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正/副本）

项目名称：

项目编号：

包    号：

采购人名称：

供应商名称：                      （盖章）

法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

日期：

目  录

（格式自拟，目录及页码应当与相关证明文件对应，否则后果自付）

一、资格性检查导航表

| 审核内容 | 响应文件对应页码 |
| --- | --- |
| 如：法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 如：P5 |
| … |  |

说明：

1、为方便评委评审，供应商应根据磋商文件第四章“评审办法及评分标准”中载明的《资格性审核内容》，将具体响应情况在响应文件中的对应页码填写到上表“响应文件对应页码”中。如未提供页码或内容页码出入较大的，导致的后果由供应商自行承担。

2、所有证明材料须清晰可辨认的扫描件或复印件，并加盖单位公章，副本可为正本的复印件。

3、所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的。资质证明文件应为原件的扫描件。

4、如因证明材料模糊无法辨认、缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。

5、证明材料仅限于供应商本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但供应商兼并的企业的材料可作为证明材料。

资格部分

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 |  |  | 职 务 |  |
| 营业执照号 |  |  | 企业性质 |  |
| 初次注册日期 |  |  | 有效期至 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 企业的资质等级（如有） |  |  |  |  |
| 企业的质量体系认证（如有） |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账 号 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮箱 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：           年           月          日

说明：

1、所有供应商都须填写此表。

2、后附营业执照、资质证书等资格证明文件扫描件或复印件、及资格符合性要求的其他相关承诺等（如有），以上须加盖供应商公章。

关于资格条件承诺函

致：采购人/采购代理机构

我方承诺完全满足竞争性磋商文件对供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

- 我方未因违法经营被追究过刑事责任；

- 我方未因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

- 我方未因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

（6）满足法律、行政法规规定的其他条件。

2.我公司未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.我方未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取成交所引起的一切法律后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):

日  期：

二、评分导航表

| 评分项 |  | 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 |  |  |
| 商务部分 |  |  |
| 技术部分 |  |  |

说明：

1、为方便评委评审，供应商应根据磋商文件第四章“评审办法及评分标准”中载明的《评分标准》，将具体响应情况在响应文件中的对应页码填写到上表“响应文件对应页码”中。如未提供页码或内容页码出入较大的，导致的后果由供应商自行承担。

2、所有证明材料须清晰可辨认的扫描件或复印件，并加盖单位公章，副本可为正本的复印件。

3、所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的。资质证明文件应为原件的扫描件。

4、如因证明材料模糊无法辨认、缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。

5、证明材料仅限于供应商本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但供应商兼并的企业的材料可作为证明材料。

三、技术参数、商务要求偏离表

供应商：

项目编号：

| 序号 | 采购文件技术、商务要求条款 | 响应内容对应简述 | 偏离说明 | 对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．供应商应按招标文件第三章“采购需求”中“技术参数、商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,供应商应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由供应商自行承担。

2．供应商提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“采购文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由供应商自行承担。

供应商（公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签字或签章）：

时间：

四、法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

法定代表人姓名：           性别：

年龄：         职务：

系        （供应商单位名称）        的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：      年     月      日

附法定代表人身份证复印件

（法定代表人参加磋商的持此证明）

五、法定代表人授权书

致：         （采购人）

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名称）      的法定代表人，经合法授权，现委托我公司职工   （姓名）   为我方正式合法代理人，参加        （项目及编号）            的磋商，并授权代理人以我方的名义在磋商响应、响应文件澄清过程中签署的一切文件和处理与之有关事宜，其法律后果皆由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权！

供应商（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

代理人联系电话：

委托日期：          年      月      日

附法定代表人及委托代理人身份证复印件

（委托代理人参加磋商的持此授权书）

六、报价一览表

（首次报价）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 磋商报价 | 人民币（小写）： 人民币（大写）： |
| 项目负责人 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 质量目标 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：           年           月          日

使用说明：

1、供应商须按规定的格式填写，该表内填写的数据等内容须与供应商的磋商响应文件的内容相一致，否则，磋商时以响应供应商的磋商响应文件正本为准。

2、首次报价表除附在响应文件中外还须单独密封一份，在截止时间前单独提交。密封及标记要求见“供应商须知”。

报价明细表（首次报价）

供应商：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商名称 | 产地 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 货物1（服务） |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | 货物2（服务） |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | 货物3（服务） |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | 货物4（服务） |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | 货物5（服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物6（服务） |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．报价明细表合计应与《报价一览表》（首次报价）中的投标总报价一致。

3．未提供详细的货物（服务）报价明细，导致的后果由供应商自行承担。

供应商（公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签字或签章）：

时间：

报价一览表

（最终报价）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 磋商报价 | 人民币（小写）： 人民币（大写）： |
| 项目负责人 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 质量目标 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：           年           月          日

使用说明：

最终报价表供最终报价时使用，不得装订在磋商文件中，须将最终报价表盖章携带供磋商最终报价时使用，未按规定格式填写或未签署及盖章的视为放弃最终报价。此表可现场填写，如已填写完毕的须保密不得与其他供应商互相讨论。

报价明细表（最终报价表）

供应商：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商名称 | 产地 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 货物1（服务） |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | 货物2（服务） |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | 货物3（服务） |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | 货物4（服务） |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | 货物5（服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物6（服务） |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．报价明细表合计应与《报价一览表》（最终报价表）中的投标总报价一致。

3．未提供详细的货物（服务）报价明细，导致的后果由供应商自行承担。

供应商（公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签字或签章）：

时间：

- 七、商务部分

本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 持何种职称/资格证件 | 发证时间 | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、后附相关证书复印件加盖公章。

2、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

附表：

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |
| 类似项目完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 业主单位 |  | 项目规模 |  | 起止 时间 |

注：1、后附相关证书复印件加盖公章。

附表：

类似业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位名称 | 项目规模 | 起止 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

八、技术部分

供应商应根据采购文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参照行业标准的要求，编制本项目的技术部分有关内容。

九、其他资料

（供应商认为应该提供的其他资料）